De

Visita Técnica

| Data: 20/10/2021 | Início: 16:00 |
| --- | --- |
| Cliente: Madrid 3 | Término: 18:30 |
|  | Consultor: Diango |

Relatório de Visita Técnica

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

Setor- Vestiário Feminino

NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo de vedação danificado

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor – Vestiário Masculino

NÃO CONFORMIDADE: Presença de tampa de vaso quebrado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente, risco de acidente.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo de vedação danificado.

AÇÃO CORRETIVA: acionar manutenção.

Setor- Refeitório/ Copa de colaboradores

EM CONFORMIDADE

Setor- Corredor câmaras frias

NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos pisos quebrados.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de extintor de incêndio com lacre rompido.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de acendedor de luz quebrado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada próximo a entrada da câmara de frios

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Embalagens/ Manipulação de F.L.V. e Frios

NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminárias sem proteção contra explosão de lâmpadas conforme legislação (Portaria 2619/11). (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca ou manutenção das luminárias.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração no local.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de buraco no teto.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento

NÃO CONFORMIDADE: Área de manipulação com temperatura de 21°C.

AÇÃO CORRETIVA: Verificar necessidade de manutenção do climatizador. O setor de manipulação deve estar com temperatura de 12°C á 18°C.

Portaria 2619 de 2011- 7.16. A temperatura das áreas climatizadas deve ser mantida entre 12ºC e 18ºC e a manipulação nestas áreas não deve ultrapassar 2 horas por lote.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminária com incrustação. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Higienizar e orientar os colaboradores envolvidos no processo.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração no local.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores)

NÃO CONFORMIDADE: Presença de Borracha de freezer de carnes danificada. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção ou troca.

Setor- Câmara Açougue e Frios

EM CONFORMIDADE

Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios

NÃO CONFORMIDADE: Presença de lâmpada queimada.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Câmara refrigerada FLV /Frios e Laticínios

NÃO CONFORMIDADE: Presença de lâmpada queimada.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Frios / loja (ilhas e expositores)

NÃO CONFORMIDADE: Presença de borrachas de vedação dos freezeres de iogurte danificadas. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de puxador de freezer de pão de queijo quebrado. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de expositor da Wickbold danificado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Frios / Atendimento

NÃO CONFORMIDADE: Presença de vitrine refrigerada sem porta favorecendo perda de temperatura do equipamento (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção URGENTE!

NÃO CONFORMIDADE: Presença de puxador de vitrine quebrado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Freezer pães congelados /Padaria

EM CONFORMIDADE

Setor- Padaria – Produção/ Atendimento

NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de buraco no teto.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Padaria / Loja

EM CONFORMIDADE

Setor- FLV/Estoque

EM CONFORMIDADE

Setor- FLV/ Loja

EM CONFORMIDADE

Setor- Mercearia

NÃO CONFORMIDADE: Presença de Parede rachada próximo a entrada para os banheiros e sala da gerência.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Banheiro Clientes

EM CONFORMIDADE

Setor- Estoques

NÃO CONFORMIDADE: Presença de fiação exposta em estoque de papel higiênico.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira verde com tampa quebrada. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar nova lixeira.

Setor- Setor de impróprios

EM CONFORMIDADE

Setor- Descarte resíduos

EM CONFORMIDADE

Setor- Recebimento

NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso e ralo quebrado na entrada da câmara de lixo (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Ausência de hidrante em local indicado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença extintor de incêndio com lacre rompido. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.