Visita Técnica

| Data: 30/10/21 | Início: 14:00 |
| --- | --- |
| Cliente: Madrid 1 | Término: 16:30 |
|  | Consultor: Diango |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

Setor- Estoque padaria

EM CONFORMIDADE

Setor – Produção padaria

NÃO CONFORMIDADE: Presença ferrugem importante nos carrinhos de transporte de pães.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção ou providenciar troca.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de protetor de motor de geladeira de produtos abertos quebrado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção, risco de danos ao motor.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de protetor de motor de geladeira de produtos abertos, quebrado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de desregulação em forno lastro, desequilibrando aquecimento e prejudicando processo de assadura corretamente.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Despensa farinhas ( em baixo da escada)

NÃO CONFORMIDADE: Presença de infiltração embaixo da escada de acesso á padaria, possivelmente cano vazando.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Padaria atendimento

EM CONFORMIDADE

Setor- Padaria Loja

EM CONFORMIDADE

Setor- Câmara congelada padaria

NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo no equipamento. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar degelo e acionar manutenção para possibilidade de vazamento de condensador.

Setor- Câmara fria padaria

EM CONFORMIDADE

Setor- Manipulação Frios

EM CONFORMIDADE

Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)

EM CONFORMIDADE

Setor- Câmara fria/Frios

EM CONFORMIDADE

Setor- Câmara congelada/Frios

NÃO CONFORMIDADE: Presença de proteção de hélices do condensador quebradas. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção e providenciar troca. (RISCO DE DANIFICAR O CONDENSADOR)

NÃO CONFORMIDADE: Presença de lâmpada queimada no local.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção e providenciar troca.

Setor- Frios atendimento/ Loja

EM CONFORMIDADE

Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)

EM CONFORMIDADE

Setor- área das entradas de manipulação e câmaras e acesso da produção da padaria.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos pisos quebrados

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- F.L.V. /Manipulação

NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminárias sem lâmpada.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos pontos de ferrugem na parte superior da área.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Setor de manipulação, não climatizado.

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar climatizador

Portaria 2619 de 2011-7.16. A temperatura das áreas climatizadas deve ser mantida entre 12ºC e 18ºC e a manipulação nestas áreas não deve ultrapassar 2 horas por lote.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado na entrada da área.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de rodapé quebrado na entrada da área, na parte interna.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada na área interna.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- F.L.V./Câmara fria

NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo aberto dentro da câmara.

AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Vedar o ralo de forma permanente.

Portaria 2619 de 2011 - 2.3.3.1. É proibida a instalação de ralos ou grelhas no interior das câmaras frias.

Setor- F.L.V./Estoque

NÃO CONFORMIDADE: Presença de espelho de tomada próximo a entrada da câmara de frios congelada quebrado (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- F.L.V./ Expositores loja

NÃO AUDITADO

Setor- F.L.V. expositor refrigerado Orgânicos

EM CONFORMIDADE

Setor- F.L.V. Ilha Orgânicos

EM CONFORMIDADE

Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)

NÃO AUDITADO

Setor- Açougue – Lava botas

EM CONFORMIDADE

Setor- Açougue Atendimento

NÃO CONFORMIDADE: Presença de puxador de máquina de moer carne quebrado. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente, risco de acidente de trabalho.

Setor- Açougue manipulação

NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada próximo a entrada da câmara.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração na entrada da área no lado externo.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Açougue/ Câmara congelada

EM CONFORMIDADE

Setor- Açougue Câmara refrigerada

EM CONFORMIDADE

Setor- Açougue/ Expositores loja

EM CONFORMIDADE

Setor- Mercearia

NÃO CONFORMIDADE: Presença de ar-condicionado danificado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de indicativo de infiltração em teto próximo a produtos de limpeza.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Estoque/ Papel higiênico

NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminária mal fixada em teto.

AÇÃO CORRETIVA: acionar manutenção.

Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis

NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios importante de cupim.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de infiltração no teto.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Estoque Escritório/descaráveis

NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de cupim no local. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Acionar empresa responsável por dedetizar o ambiente.

Setor- Estoque Seco

NÃO CONFORMIDADE: Ausência de extintor de incêndio em local indicado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de extintor de incêndio sem lacre. (RECORRENTE)

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de obstrução de extintor de incêndio no corredor de caixas de bebidas.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção para realocação o equipamento ou retirar toda obstrução de forma permanente.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração na entrada do estoque.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de rachadura em parede no corredor via orense.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Área externa

NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos em desuso. (caixa d´água e andaime).

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção para retirar do local e alocar ao destino ou descarte.

Setor- Mezanino ‘’

NÃO AUDITADO

Setor- Cozinha funcionários

NÃO AUDITADO

Setor- Refeitório

EM CONFORMIDADE

Setor- Descanso funcionários

EM CONFORMIDADE

Setor- Vestiário feminino

NÃO CONFORMIDADE: Presença de dispenser de sabonete líquido parcialmente solto.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de porta de entrada quebrada.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de ferrugem em Banco próximo aos chuveiros.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de devação de ralo danificado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Vestiário masculino

NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração no teto.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Descarte de resíduos

NÃO OBSERVADO

Setor- Banheiro estacionamento

NÃO AUDITADO

Setor- Banheiro Clientes

NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira sem tampa nos lixos dos banheiros masculino e feminino.

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar tampa ou realizar troca.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de vedação de ralo do banheiro feminino quebrado.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Recebimento

NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada em diversos pontos.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso danificado dificultando a passagem dos carrinhos de transporte de mercadoria.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

NÃO CONFORMIDADE: Presença infiltração de água em diversos pontos da parede do local.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Impróprios/troca

NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede com diversos pontos de infiltração.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.

Setor- Área de armazenamento de produtos para entrega

NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede rachada no setor.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção

NÃO CONFORMIDADE: Presença de entrada danificada.

AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção